## ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
α.α. | Αρ.Τιμολ. | Περιγραφή Εργασίας | Κατ'Αποκοπή Τίμημα
A.ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ
1 | Α.1 | ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ | 0
2 | Α.2 | ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ | 0
3 | Α.3 | ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ | 0
4 | Α.4 | ΔΑΠΕΔΑ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 0
5 | Α.5 | ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ | 0
6 | Α.6 | ΜΟΝΩΣΕΙΣ | 0
7 | Α.7 | ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ | 0
|  | Μερικό Σύνολο Α: | 0
α.α. | Αρ.Τιμολ. | Περιγραφή Εργασίας | Κατ'Αποκοπή Τίμημα
Β.ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ
8 | Β.1 | ΥΔΡΕΥΣΗ | 0
9 | Β.2 | ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ | 0
10 | Β.3 | ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΣ ΑΕΡΑΣ | 0
11 | Β.4 | ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ | 0
12 | Β.5 | ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ | 0
13 | Β.6 | ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ | 0
14 | Β.7 | ΘΕΜΕΛΙΑΚΗ ΓΕΙΩΣΗ - ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ | 0
|  | Μερικό Σύνολο Β: | 0
|  | Γενικό Σύνολο Δαπάνης [Α+Β]: | 0
|  | ΦΠΑ 24%: | 0
|  | Τελικό Σύνολο Δαπάνης (με Φ.Π.Α.): | 0

## ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΜ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΑΡΘΡΟ | ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | ΜΟΝ. | ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ (ενδεικτικές) | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. (€) | ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΑΠΑΝΗ (€)
Α1 | ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ
1.1 | Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη | m | 694.26 |  | 0
1.2 | Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 6 cm | m2 | 4828.27 |  | 0
1.3 | Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες (γενική εκσκαφή, θεμέλια, τάφροι κλπ.), φόρτωση και μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής και εναπόθεση τους σε Πιστοποιημένο Φορέα Διαχείρισης Αποβλήτων περιλαμβανομένου του κόστους διαχείρησης. Το άρθρο περιλαμβάνει και την άντληση υδάτων όπου απαιτείται. | m3 | 2423.65 |  | 0
1.3a | Μετατόπιση Δικτύων στην περιοχή Επέμβασης |  | Κατ' αποκοπην |  | 0
1.4 | Γεωύφασμα μη υφαντό βάρους 280 gr/m2 | m2 | 1861.32 |  | 0
1.5 | Eξυγιαντική αποστραγγιστική στρώση θεμελίωσης με θραυστό υλικό λατομείου κόκκου 20-70mm ύψους 15cm (Σκύρα θραυστά) | m3 | 721.16 |  | 0
1.6 | Ανώτερη εξυγιαντική αποστραγγιστική στρώση πάχους 15cm, θραυστά υλικά κατηγορίας Α-1-a κατά AASHO ή Ε4 κατά ΕΛΟΤ ΤΠ1501-05-03-01, συμπυκνωμένα. | m3 | 61.6215 |  | 0
1.7 | Επίχωση περιμετρικά της θεμελίωσης από θραυστά υλικά κατηγορίας Α-1-a κατά AASHO ή Ε4 κατά ΕΛΟΤ ΤΠ1501-05-03-01, συμπυκνωμένα. | m3 | 196.5821 |  | 0
1.8 | Προμήθεια & διάστρωση φύλλου πολυαιθυλενίου, με αλληλοεπικάλυψη των φύλλων κατά 10 cm | m2 | 605 |  | 0
1.9 | Υπόβαση οδοστρωσίας συμπυκωμένου πάχους 0,10 m και βάση οδοστρωσίας πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155) | m2 | 373.55 |  | 0
1.10 | Οδοστρωσία (ασφαλτόστρωση) | m2 | 373.55 |  | 0
| ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1 |  |  |  | 0
Α2 | ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ
2.1 | Κατασκευή σκυροδέματος καθαριότητας κατηγορίας C12/15, σύμφωνα με την στατική μελέτη | m3 | 52.5 |  | 0
2.2 | Κατασκευή θεμελίωσης φέροντος οργανισμού (κοιτόστρωση & εδαφόπλακα) από οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C30/37 (Προμήθεια σκυροδέματος, εργασίες ξυλοτύπων και σκυροδέτηση) | m3 | 731.24 |  | 0
2.3 | Κατασκευή τοιχίου προστασίας από οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C30/37 (Προμήθεια σκυροδέματος, εργασίες ξυλοτύπων και σκυροδέτηση) | m3 | 22 |  | 0
2.4 | Κατασκευή θεμελίωσης φέροντος οργανισμού - χάλυβα οπλισμού κατηγορίας Β500C | kg | 114388.43 |  | 0
2.5 | Κατασκευή τοιχίου προστασίας - χάλυβα οπλισμού κατηγορίας Β500C | kg | 3843 |  | 0
2.6 | Πλήρης Κατασκευή Φρεατοπάσσαλων Ø80, συμπεριλαμβανομένου του μπεντονίτη - 23m | m | 746.3 |  | 0
| ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2 |  |  |  | 0
Α3 | ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
3.1 | Πλήρης κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικού φέροντος σκελετού της πλατφόρμας από φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς έως 160 mm | kg | 63940 |  | 0
3.2 | Πλήρης κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικού φέροντος σκελετού της πλατφόρμας από φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς >160 mm | kg | 30675 |  | 0
3.3 | Επαύξηση τιμής φερόντων στοιχείων από σιδηροδοκούς, κοιλοδοκούς λόγω εφαρμογής συστήματος βαφής (πυροβαφή R60min, T550oC & σφραγιστική βαφή) – Κατάταξη C4 | kg | 94615 |  | 0
3.4 | Ειδική τραπεζοειδής γαλβανισμένη λαμαρίνα επικάλυψης, ενδεικτικού τύπου TR55/150 ή ισοδύναμη, πάχους 0.75mm | m2 | 133.25 |  | 0
3.5 | Ηλεκτροπρεσαριστά πατήματα κλιμακοστασίων, βιδωτά (λάμα 30x3, βροχίδα 15x76, εγκάρσια ράβδο Φ4mm, ειδικές πλευρές από λάμα 70x3) με αντιολισθητικό προφίλ | pcs | 129 |  | 0
3.6 | Δάπεδο κυκλοφορίας από ηλεκτροπρεσαριστές σχάρες (λάμα 30x3, βροχίδα 15x76, εγκάρσια ράβδο Φ4mm) | m2 | 221.36 |  | 0
3.7 | Σιδηρά κιγκλιδώματα από θερμογαλβανισμένες ράβδους συνήθων διατομών | m | 151.75 |  | 0
3.8 | Χειρολισθήρας θερμογαλβανισμένος | m | 191.5 |  | 0
3.9 | Stop τροχών, από θερμογαλβανισμένη κοιλοδοκό 200x200x8mm (RAL 1023) | kg | 2587.2 |  | 0
3.10 | Μεταλλικά αρμοκάλυπτρα από στρανταριστή λαμαρίνα εύρους 50 mm | m | 1.35 |  | 0
| ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 3 |  |  |  | 0
Α4. | ΔΑΠΕΔΑ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
4.1 | Κατασκευή αντιολισθηρής επιφάνειας σκυροδέματος (χτενιστό) | m2 | 408 |  | 0
| ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 4 |  |  |  | 0
Α5. | ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
5.1 | Μεταλλικοί αποσβεστήρες κρούσης | pcs | 20 |  | 0
5.2 | Διαχωριστές κυκλοφορίας | pcs | 2 |  | 0
5.3 | Μονόπλευρο μεταλλικό στηθαίο ασφαλείας | m | 168.18 |  | 0
| ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 5 |  |  |  | 0
Α6 | ΜΟΝΩΣΕΙΣ
6.1 | Στεγανοποίηση στοιχειών από οπλισμένο σκυρόδεμα – Σύστημα στεγανού σκυροδέματος | m3 | 867 |  | 0
6.2 | Σφράγιση οριζόντιων αρμών με ασφαλτική μαστίχη & πλήρωση με μοριοσανίδες | m | 25 |  | 0
| ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 6 |  |  |  | 0
Α7 | ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ
7.1 | Εφαρμογή αντισκωριακού εποξειδικού, πολυουρεθανικού ή ακρυλικού τελικού χρώματος δύο συστατικών | m2 | 2264.7 |  | 0
7.2 | Διαγράμμιση οδοστρώματος με θερμοπλαστικά η ψυχροπλαστικά υλικά | m | 760 |  | 0
7.3 | Διαγράμμιση οδοστρώματος με θερμοπλαστικά η ψυχροπλαστικά υλικά (χωροι κίνησης πεζών μεταξύ θέσεων στάθμευσης) | m2 | 153.8 |  | 0
| ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 7 |  |  |  | 0
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ |  |  |  |  | 0
ΦΠΑ (24%) |  |  |  |  | 0
*Οι ποσότητες του τιμολογίου είναι ενδεικτικές. Ο εργολάβος φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την επιβεβαίωση των ποσοτήτων
Ο προσφέρων
Ονοματεπώνυμο:
Σφραγίδα & Υπογραφή

## ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΗΜ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΑΡΘΡΟ | ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | ΜΟΝ. | ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ (ενδεικτικές) | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. (€) | ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΑΠΑΝΗ (€)
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ
ΥΔΡΕΥΣΗ
1 | Σωλήνας πολυπροπυλενίου PP-R PN20 διαμέτρου Φ20 | m | 48 |  | 0
2 | Σωλήνας πολυπροπυλενίου PP-R PN20 διαμέτρου Φ25 | m | 130 |  | 0
3 | Σωλήνας πολυπροπυλενίου PP-R PN20 διαμέτρου Φ32 | m | 16 |  | 0
4 | Μόνωση με εξωτερική επένδυση μεβράνης U.V. Διαμέτρου 1΄΄ | m | 48 |  | 0
5 | Μόνωση με εξωτερική επένδυση μεβράνης U.V. Διαμέτρου 1 1/4΄΄ | m | 130 |  | 0
6 | Μόνωση με εξωτερική επένδυση μεβράνης U.V. Διαμέτρου 1 1/2'' | m | 16 |  | 0
7 | Κάνουλα βαρέως τύπου αντιπαγωτική διαμέτρου 1/2" | τεμ | 10 |  | 0
8 | Πυροσβεστική Φωλιά με Γάντζο με Λάστιχο Νερού 1/2 ”, μήκους 20m | τεμ | 3 |  | 0
9 | Φρεάτιο ύδρευσης, διαστάσεων 50cm X 50cm και βάθος έως 0,50 m | τεμ | 1 |  | 0
10 | Καπάκι φρεατίου χυτοσιδηρό, διαστλασεων 50x50 cm, κλάσης D400 | τεμ | 1 |  | 0
0
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
1 | Γαλβανισμένος σιδηροσωλήνας βαρέως τύπου διαμέτρου 4'' | m | 36 |  | 0
2 | Υδρορρόη από γαλβανισμένη λαμαρίνα ανοικτή ημικυκλική | m | 72 |  | 0
3 | Κεφαλή υδρορρόης με φυλλοσυλλέκτη | τεμ | 2 |  | 0
0
ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΣ ΑΕΡΑΣ
1 | Γαλβανισμένος σιδηροσωλήνας βαρέως τύπου διαμέτρου 1/2'' | m | 67 |  | 0
2 | Γαλβανισμένος σιδηροσωλήνας βαρέως τύπου διαμέτρου 1'' | m | 57 |  | 0
3 | Γαλβανισμένος σιδηροσωλήνας βαρέως τύπου διαμέτρου 1 1/4'' | m | 22 |  | 0
4 | Γαλβανισμένος σιδηροσωλήνας βαρέως τύπου διαμέτρου 1 1/2'' | m | 14 |  | 0
5 | Λήψη πεπιεσμένου αέρα | τεμ | 10 |  | 0
6 | Φρεάτιο πεπιεσμένου αέρα, διαστάσεων 50cm X 50cm και βάθος έως 0,50 m | τεμ | 1 |  | 0
7 | Κάπακι φρεατίου χυτοσιδηρό, διαστλασεων 50x50 cm, κλάσης D400 | τεμ | 1 |  | 0
0
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
1 | Ανελκυστήρας ALIMAK SE 300 DOL 780 x 1040mm Διαδρομή 11855mm (11 kW) | τεμ | 1 |  | 0
0
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
1 | Πυροσβεστήρας Pa 6kg με πλαστική θήκη προστασίας και σήμανση & στήριγμα. | τεμ | 7 |  | 0
2 | Πυροσβεστήρας CO2 5kg με πλαστική θήκη προστασίας και σήμανση & στήριγμα. | τεμ | 7 |  | 0
3 | Φωτιστικό ασφαλείας απλό στεγανού τύπου για τοποθέτηση σε εξωτερικό χώρο. | τεμ | 7 |  | 0
0
ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ
1 | Σχάρα ηλεκτρικών καλωδίων διάτρητη γαλβανισμένη εν θερμό βαρέος τύπου με κάλυμμα διαστάσεων 100×60×1,5mm | m | 30 |  | 0
2 | Σχάρα ηλεκτρικών καλωδίων διάτρητη γαλβανισμένη εν θερμό βαρέος τύπου με κάλυμμα διαστάσεων 200×60×1,5mm | m | 40 |  | 0
3 | Κουτί διακλάδωσης μεταλλικό στεγανό διαστάσεων 65×65×40mm | τεμ | 40 |  | 0
4 | Ευθύγραμμος άκαμπτος ηλεκτρολογικός σωλήνας χωρίς σπείρωματα εξωτερικής διαμέτρου 25mm | m | 550 |  | 0
5 | Ευθύγραμμος άκαμπτος ηλεκτρολογικός σωλήνας χωρίς σπείρωματα εξωτερικής διαμέτρου 32mm | m | 50 |  | 0
6 | Καλώδιο τύπου N2XH 3×1,5mm2 | m | 300 |  | 0
7 | Καλώδιο τύπου N2XH 4×1,5mm2 | m | 500 |  | 0
8 | Καλώδιο τύπου N2XH 3×2,5mm2 | m | 200 |  | 0
9 | Καλώδιο τύπου N2XH 4×2,5mm2 | m | 200 |  | 0
10 | Καλώδιο τύπου N2XH 5×2,5mm2 | m | 400 |  | 0
11 | Καλώδιο τύπου N2XH 5×16mm2 | m | 50 |  | 0
12 | Καλώδιο τύπου N2XH 1×50mm2 | m | 50 |  | 0
13 | Καλώδιο τύπου N2XH 1×95mm2 | m | 200 |  | 0
14 | Ρευματοδότης ορατός στεγανός μεταλλικός 16A/230V 3p | τεμ | 12 |  | 0
15 | Ρευματοδότης ορατός στεγανός μεταλλικός 16A/400V 4p | τεμ | 12 |  | 0
16 | Ρευματοδότης ορατός στεγανός μεταλλικός 16A/400V 5p | τεμ | 10 |  | 0
17 | Φωτιστικό σώμα γραμμικό στεγανό 2.400lm με emergency kit 500lm/90min | τεμ | 16 |  | 0
18 | Φωτιστικό σώμα γραμμικό στεγανό 11.000lm | τεμ | 27 |  | 0
19 | Φωτιστικό σώμα γραμμικό στεγανό 11.000lm με emergency kit 500lm/90min | τεμ | 11 |  | 0
20 | Ηλεκτρικός πίνακας | τεμ | 1 |  | 0
0
ΘΕΜΕΛΙΑΚΗ ΓΕΙΩΣΗ - ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
1 | Ταινία θεμελιακής γείωσης 30x3,5 mm χαλύβδινη θερμά επιψευδαργυρωμένη | m | 190 |  | 0
2 | Αγωγός συλλεκτήριος ή καθοδικός κυκλικής διατομής, Ø10 mm, χαλύβδινος θερμά επιψευδαργυρωμένος (St/tZn) | m | 230 |  | 0
3 | Αγωγός χάλκινος κυκλικής διατομής Ø 10 mm | m | 10 |  | 0
4 | Εξισωτικός ζυγός (ισοδυναμική γέφυρα) ορειχάλκινος, διαστάσεων 170x50x50 mm | τεμ | 1 |  | 0
5 | Φρεάτιο γείωσης από PVC | τεμ | 1 |  | 0
6 | Ηλεκτρόδιο γείωσης “E”™ από ανοξείδωτο χάλυβα - Στοιχείο “Π” | τεμ | 2 |  | 0
7 | Ηλεκτρόδιο γείωσης “E”™ από ανοξείδωτο χάλυβα - Στοιχείο “Γ” | τεμ | 6 |  | 0
8 | Αγωγός χάλκινος κυκλικής διατομής Ø 50 mm | m | 50 |  | 0
0
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ |  |  |  |  | 0
ΦΠΑ (24%) |  |  |  |  | 0
*Οι ποσότητες του τιμολογίου είναι ενδεικτικές. Ο εργολάβος φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την επιβεβαίωση των ποσοτήτων
Ο προσφέρων
Ονοματεπώνυμο:
Σφραγίδα & Υπογραφή

## SUMMARY INVOICE
SUMMARY INVOICE
s/n | Price Item No. | Description of Works | Lump-Sum Price
A. BUILDING WORKS
1 | A.1 | EARTHWORKS
2 | A.2 | CONCRETE WORKS
3 | A.3 | STEEL STRUCTURES
4 | A.4 | FLOORING – SURFACINGS – CLADDINGS
5 | A.5 | SPECIAL PROTECTIVE EQUIPMENT
6 | A.6 | INSULATION WORKS
7 | A.7 | PAINTING – PROTECTIVE COATINGS
|  | Subtotal A: | €
s/n | Price Item No. | Description of Works | Lump-Sum Price
B. ELECTROMECHANICAL WORKS
8 | B.1 | WATER SUPPLY
9 | B.2 | DRAINAGE
10 | B.3 | COMPRESSED AIR
11 | B.4 | ELEVATOR
12 | B.5 | FIRE PROTECTION
13 | B.6 | POWER ELECTRICAL INSTALLATIONS
14 | B.7 | FOUNDATION EARTHING – LIGHTNING PROTECTION
|  | Subtotal B: | €
|  | Total Cost [A+B]: | €
|  | VAT 24%: | €
|  | Final Total Cost (incl. VAT): | €
Final Total Cost (incl. VAT) written in full in euro:

## CE INVOICE
SUMMARY BILL OF QUANTITIES – BUDGET
ARTICLE | BRIEF DESCRIPTION OF WORK | UNIT | QUANTITIES (indicative) | UNIT PRICE (€) | PARTIAL COST
(€)
A1 | EARTHWORKS
1.1 | Pavement cutting with asphalt cutter | m | 694.26 |  | 0.00 €
1.2 | Milling/removal of asphalt pavement to a depth of up to 6 cm | m2 | 4,828.27 |  | 0.00 €
1.3 | Excavation in soil/semi-rocky ground (general excavation, foundations, trenches, etc.), loading and transport of excavation products and disposal thereof to a Certified Waste Management Operator, including management cost. This item also includes water pumping where required. | m3 | 2,423.65 |  | 0.00 €
1.3a | Relocation of utility networks within the intervention area |  | Lump Sum |  | 0.00 €
1.4 | Non-woven geotextile, weight 280 gr/m² | m2 | 1,861.32 |  | 0.00 €
1.5 | Drainage foundation layer with crushed quarry material 20–70 mm, thickness 15 cm (crushed aggregates) | m3 | 721.16 |  | 0.00 €
1.6 | Upper drainage layer, thickness 15 cm, crushed materials category A-1-a according to AASHO or E4 according to ELOT TP1501-05-03-01, compacted. | m3 | 61.62 |  | 0.00 €
1.7 | Backfilling around the foundation with crushed materials category A-1-a according to AASHO or E4 according to ELOT TP1501-05-03-01, compacted. | m3 | 196.58 |  | 0.00 €
1.8 | Supply and installation of polyethylene sheeting with 10 cm overlap between sheets | m2 | 605.00 |  | 0.00 €
1.9 | Road sub-base compacted thickness 0.10 m and road base thickness 0.10 m (Standard Spec. O-155) | m2 | 373.55 |  | 0.00 €
1.10 | Road paving (asphalt surfacing) | m2 | 373.55 |  | 0.00 €
| TOTAL CATEGORY 1 COSTS: |  |  |  | 0.00 €
Α2 | CONCRETE WORKS
2.1 | Construction of blinding concrete class C12/15, according to the structural design | m3 | 52.50 |  | 0.00 €
2.2 | Construction of load-bearing foundation (raft foundation & slab-on-grade) of reinforced concrete class C30/37 (supply of concrete, formwork and concreting works) | m3 | 731.24 |  | 0.00 €
2.3 | Construction of protective wall of reinforced concrete class C30/37 (supply of concrete, formwork and concreting works) | m3 | 22.00 |  | 0.00 €
2.4 | Construction of load-bearing foundation – reinforcing steel class B500C | kg | 114388.43 |  | 0.00 €
2.5 | Construction of protective wall – reinforcing steel class B500C | kg | 3843.00 |  | 0.00 €
2.6 | Complete construction of bored piles Ø80, including bentonite – 23 m | m | 746.30 |  | 0.00 €
| TOTAL CATEGORY 2 COSTS: |  |  |  | 0.00 €
Α3 | STEEL STRUCTURES
3.1 | Full construction and installation of steel load-bearing frame of the platform using steel beams or hollow sections up to 160 mm height/side. | kg | 63,940.00 |  | 0.00 €
3.2 | Full construction and installation of steel load-bearing frame of the platform using steel beams or hollow sections >160 mm height/side. | kg | 30,675.00 |  | 0.00 €
3.3 | Additional price for steel members due to application of coating system (fire-resistant coating R60min, T550°C & sealing coat) – Classification C4 | kg | 94,615.00 |  | 0.00 €
3.4 | Special trapezoidal galvanized steel sheeting, indicative type TR55/150 or equivalent, thickness 0.75 mm | m2 | 133.25 |  | 0.00 €
3.5 | Electroforged stair treads, bolted (flat bar 30x3, mesh 15x76, transverse rod Φ4mm, special side bars 70x3) with anti-slip profile. | pcs | 129.00 |  | 0.00 €
3.6 | Walking surface flooring from electroforged gratings (flat bar 30x3, mesh 15x76, transverse rod Φ4mm) | m2 | 221.36 |  | 0.00 €
3.7 | Steel railings from hot-dip galvanized bars of standard sections | m | 151.75 |  | 0.00 €
3.8 | Hot-dip galvanized handrail | m | 191.50 |  | 0.00 €
3.9 | Wheel stop from hot-dip galvanized hollow section 200x200x8 mm (RAL 1023) | kg | 2,587.20 |  | 0.00 €
3.10 | Metal joint covers from bent sheet metal width 50 mm | m | 1.35 |  | 0.00 €
| TOTAL CATEGORY 3 COSTS: |  |  |  | 0.00 €
A4. | FLOORING – SURFACINGS – CLADDINGS
4.1 | Construction of anti-slip concrete surface (brushed finish) | m2 | 408.00 |  | 0.00 €
| TOTAL CATEGORY 4 COSTS: |  |  |  | 0.00 €
A5. | SPECIAL PROTECTION EQUIPMENT
5.1 | Metallic impact absorbers | pcs | 20.00 |  | 0.00 €
5.2 | Traffic separators | pcs | 2.00 |  | 0.00 €
5.3 | Single-sided metal safety barrier | m | 168.18 |  | 0.00 €
| TOTAL CATEGORY 5 COSTS: |  |  |  | 0.00 €
Α6 | INSULATION WORKS
6.1 | Waterproofing of reinforced concrete elements – watertight concrete system | m3 | 867.00 |  | 0.00 €
6.2 | Sealing of horizontal joints with asphalt mastic and filling with chipboard | m | 25.00 |  | 0.00 €
| TOTAL CATEGORY 6 COSTS: |  |  |  | 0.00 €
Α7 | PAINTING – PROTECTIVE COATINGS
7.1 | Application of anti-corrosion epoxy, polyurethane or acrylic two-component finishing paint | m2 | 2,264.70 |  | 0.00 €
7.2 | Road marking with thermoplastic or cold plastic materials | m | 760.00 |  | 0.00 €
7.3 | Road marking with thermoplastic or cold plastic materials (pedestrian movement areas between parking spaces) | m2 | 153.80 |  | 0.00 €
| TOTAL CATEGORY 7 COSTS: |  |  |  | 0.00 €
TOTAL COST |  |  |  |  | 0.00 €
VAT (24%) |  |  |  |  | 0.00 €
** The quantities in the bill of quantities are indicative. The quantities in the Bill of Quantities are indicative.
The Tenderer
Name:
Stamp & Signature

## EM INVOICE
SUMMARY BILL OF QUANTITIES – BUDGET
ARTICLE | BRIEF DESCRIPTION OF WORK | UNIT | QUANTITIES (indicative) | UNIT PRICE (€) | PARTIAL COST (€)
ELECTROMECHANICAL WORKS
WATER SUPPLY
1 | Polypropylene pipe PP-R PN20 diameter Φ20 | m | 48.00 |  | 0.00 €
2 | Polypropylene pipe PP-R PN20 diameter Φ25 | m | 130.00 |  | 0.00 €
3 | Polypropylene pipe PP-R PN20 diameter Φ32 | m | 16.00 |  | 0.00 €
4 | Insulation with external U.V. membrane cladding, Diameter 1΄΄ | m | 48.00 |  | 0.00 €
5 | Insulation with external U.V. membrane cladding, Diameter 1 1/4΄΄ | m | 130.00 |  | 0.00 €
6 | Insulation with external U.V. membrane cladding Diameter 1 1/2'' | m | 16.00 |  | 0.00 €
7 | Heavy-duty anti-freeze tap, diameter 1/2' | pcs | 10.00 |  | 0.00 €
8 | Fire place with hook with 1/2” water hose, 20m long | pcs | 3.00 |  | 0.00 €
9 | Water supply manhole, dimensions 50 cm x 50 cm and depth up to 0.50 m | pcs | 1.00 |  | 0.00 €
10 | Cast iron manhole cover, dimensions 50x50 cm, class D400 | pcs | 1.00 |  | 0.00 €
0.00 €
DRAINAGE
1 | Heavy-duty galvanized steel pipe, diameter 4' | m | 36.00 |  | 0.00 €
2 | Open semi-circular galvanized sheet metal gutter | m | 72.00 |  | 0.00 €
3 | Gutter head with leaf collector | pcs | 2.00 |  | 0.00 €
0.00 €
COMPRESSED AIR
1 | Heavy-duty galvanized steel pipe, diameter 1/2' | m | 67.00 |  | 0.00 €
2 | Heavy-duty galvanized steel pipe, diameter 1'' | m | 57.00 |  | 0.00 €
3 | Heavy-duty galvanized steel pipe, diameter 1 1/4'' | m | 22.00 |  | 0.00 €
4 | Heavy-duty galvanized steel pipe, diameter 1 1/2'' | m | 14.00 |  | 0.00 €
5 | Compressed air outlet | pcs | 10.00 |  | 0.00 €
6 | Compressed air manhole, dimensions 50 cm x 50 cm and depth up to 0.50 m | pcs | 1.00 |  | 0.00 €
7 | Cast iron manhole cover, dimensions 50x50 cm, class D400 | pcs | 1.00 |  | 0.00 €
0.00 €
ELEVATOR
1 | ALIMAK SE 300 DOL elevator 780 x 1040 mm, travel 11855 mm (11 kW) | pcs | 1.00
0.00 €
FIRE PROTECTION
1 | Pa 6 kg fire extinguisher with plastic protective case, signage and bracket | pcs | 7.00 |  | 0.00 €
2 | CO2 5 kg fire extinguisher with plastic protective case, signage and bracket. | pcs | 7.00 |  | 0.00 €
3 | Simple weatherproof emergency light fitting for outdoor installation. | pcs | 7.00 |  | 0.00 €
0.00 €
POWER INSTALLATIONS
1 | Heavy-duty hot-dip galvanized perforated cable tray with cover, dimensions 100×60×1.5 mm | m | 30.00 |  | 0.00 €
2 | Heavy-duty hot-dip galvanized perforated cable tray with cover, dimensions 200×60×1.5 mm | m | 40.00 |  | 0.00 €
3 | Waterproof metal junction box, dimensions 65×65×40 mm | pcs | 40.00 |  | 0.00 €
4 | Straight rigid electrical conduit without threads, external diameter 25 mm | m | 550.00 |  | 0.00 €
5 | Straight rigid electrical conduit without threads, external diameter 32 mm | m | 50.00 |  | 0.00 €
6 | Cable type N2XH 3×1.5 mm | m | 300.00 |  | 0.00 €
7 | Cable type N2XH 4×1.5 mm² | m | 500.00 |  | 0.00 €
8 | Cable type N2XH 3×2.5 mm² | m | 200.00 |  | 0.00 €
9 | Cable type N2XH 4×2.5 mm² ¦ | m | 200.00 |  | 0.00 €
10 | Cable type N2XH 5×2.5 mm² | m | 400.00 |  | 0.00 €
11 | Cable type N2XH 5×16 mm² | m | 50.00 |  | 0.00 €
12 | N2XH 1×50mm2 cable | m | 50.00 |  | 0.00 €
13 | Cable type N2XH 1×95 mm2 | m | 200.00 |  | 0.00 €
14 | Surface-mounted weatherproof metal socket outlet 16A/230V 3p | pcs | 12.00 |  | 0.00 €
15 | Surface-mounted weatherproof metal socket outlet 16A/400V 4p | pcs | 12.00 |  | 0.00 €
16 | Surface-mounted weatherproof metal socket outlet 16A/400V 5p | pcs | 10.00 |  | 0.00 €
17 | Linear weatherproof lighting fixture 2,400 lm with emergency kit 500 lm/90 min | pcs | 16.00 |  | 0.00 €
18 | Linear weatherproof lighting fixture 11,000 lm | pcs | 27.00 |  | 0.00 €
19 | Linear weatherproof lighting fixture 11,000 lm with emergency kit 500 lm/90 min | pcs | 11.00 |  | 0.00 €
20 | Electrical distribution panel | pcs | 1.00 |  | 0.00 €
0.00 €
FOUNDATION EARTHING – LIGHTNING PROTECTION
1 | Foundation earthing strip 30x3.5 mm, hot-dip galvanized steel | m | 190.00 |  | 0.00 €
2 | Collector or down conductor of circular cross-section Ø10 mm, hot-dip galvanized steel | m | 230.00 |  | 0.00 €
3 | Copper conductor, circular cross-section Ø10 mm | m | 10.00 |  | 0.00 €
4 | Brass equipotential bonding bar, dimensions 170x50x50 mm | pcs | 1.00 |  | 0.00 €
5 | PVC earthing manhole | pcs | 1.00 |  | 0.00 €
6 | “E”™ stainless steel earthing electrode – “Π” element | pcs | 2.00 |  | 0.00 €
7 | “E”™ stainless steel earthing electrode – “Γ” element | pcs | 6.00 |  | 0.00 €
8 | Copper conductor, circular cross-section Ø50 mm | m | 50.00 |  | 0.00 €
0.00 €
TOTAL COST
VAT (24%) |  |  |  |  | 0.00 €
** The quantities in the bill of quantities are indicative. The quantities in the Bill of Quantities are indicative.
The Tenderer
Name:
Stamp & Signature